## DATOS
[6 empty] | Nº Certificado: | C-12345/2019 | Técnicos: | Revisores:
[6 empty] | Fecha: | 2019-04-02
[6 empty] | EDICIÓN | 1 | Lorena Risueño | Jesús Izquierdo
Laboratorio de Metrología | [7 empty] | Gabriela Segovia | Juan José Sánchez
ÁREA DIMENSIONAL | [7 empty] | Alberto Lérida
Javier Moriña
Juan José Sánchez
CARACTERÍSTICAS DEL MENSURANDO
Instrumento |  | LÁMINA DE ESPESORES
Nº Equipo |  | 2212
Fabricante |  | FISCHER
Modelo |  | 601-483
Nº Serie |  | 070212ACP
Material |  | Plástico
Valor Nominal (mm) |  | 0.12
Cliente |  | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L.
Dirección |  | C/Willbur y Orville Wright, 15 - 41300 La Rinconada (Sevilla)
Fecha de Calibración |  | 2019-04-02
Realizado por |  | Lorena Risueño
Lugar de Calibración |  | Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Laboratorio Dimensional / Conductividad
Fecha de Emisión |  | 2019-04-02
Revisado por |  | Jesús Izquierdo
PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE TRABAJO
La calibración ha sido realizada conforme al procedimiento de calibración PNT C 060.
Última Edición del PNT en Vigor |  |  |  | 3
NORMATIVA DE CLIENTE
Norma
Edición de la Norma
EQUIPOS Y PATRONES UTILIZADOS
Nº Equipo | Equipo | Corrección | Corrección Anterior | Incertidumbre Expandida | Factor de Cobertura | Deriva | Unidad de Medida
3109 | M1CH | - | - | - | - | - | mm
3189 | Juego BPL | Datos en Tabla |  |  |  |  | mm
| ME2C | Datos en Tabla |  |  |  |  | mm
TRAZABILIDAD
Los patrones empleados en esta calibración gozan de la garantía de trazabilidad mediante los correspondientes certificados emitidos por Laboratorios Nacionales e Internacionales reconocidos.
CONDICIONES AMBIENTALES DE CALIBRADO
Nº Equipo |  | 3111
UExp Máxima (ºC) (k=2) |  | 0.5
Corrección Máxima (ºC) |  | 0.3
Deriva (ºC) |  | 0.6
|  | Inicial | Final | Media | Δt, ΔHr y ΔhPa
Temperatura (ºC) |  | 23.2 | 23.4 | 23.3 | 0.2
Humedad Relativa (%) |  | 53.2 | 53.1 | 53.15 | 0.1
¿Atemperamiento Correcto? |  | SI
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
¦C¦ (mm) | Uexp (mm) | ¦C¦+Uexp (mm) | Incertidumbre de Uso (mm)
0 | 0 | 6 | 0

## CALIBRACIÓN con M1CH
[5 empty] | Nº Certificado: | C-12345/2019
[5 empty] | Fecha: | 2019-04-02
[5 empty] | EDICIÓN | 1
Laboratorio de Metrología
ÁREA DIMENSIONAL
CALIBRACIÓN
Medidas a 1 N
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Lámina Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Valor Nominal (mm) | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n1 | 9 1: 0.12156
n2 | 9 1: 0.12435
n3 | 9 1: 0.12345
n4 | 9 1: 0.12356
n5 | 9 1: 0.12478
Valor medio (mm) | 0.12354 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Desviación Estándar (mm) | 0.0012372 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Error (mm) | 0.00354 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Medidas a 2 N
Lámina Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Valor Nominal (mm) | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n1 | 1: 0.12156
n2 | 1: 0.12435
n3 | 1: 0.12345
n4 | 1: 0.12356
n5 | 1: 0.12478
Valor medio (mm) | 0.12354 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Desviación Estándar (mm) | 0.0012372 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Error (mm) | 0.00354 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CÁLCULO DEL VALOR DE ESPESOR
Lámina Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Valor Nominal (mm) | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valor medio (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Medidas a 1 N Corregidas
Lámina Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Valor Nominal (mm) | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n1 | 0.12156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n2 | 0.12435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n3 | 0.12345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n4 | 0.12356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n5 | 0.12478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valor medio (mm) | 0.12354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Medidas a 2 N Corregidas
Lámina Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Nominal | Medido | Variación | Uexp | k | veff
Valor Nominal (mm) | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12354 | 0.00322 | 0.001774 | 1900-01-01 03:07 | 1900-02-04
n1 | 0.12156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n2 | 0.12435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n3 | 0.12345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n4 | 0.12356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n5 | 0.12478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Valor medio (mm) | 0.12354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Valor medio (mm) | 0.12354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Variación Medidas (mm) | 0.00322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Valor Nominal (mm) | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
uCalM (k=1), (mm) | 0.0002024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Corrección Máxima M1CH (mm) | 0.00015012 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015
Deriva Medidora (mm) | 0.00030024 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003
Resolución Medidora (mm) | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06
Patrón M1CH (mm) | 0.00028023 | 0.00027839 | 0.00027839 | 0.00027839 | 0.00027839 | 0.00027839 | 0.00027839 | 0.00027839 | 0.00027839 | 0.00027839 | 0.00027839 | 0.00027839 | 0.00027839 | 0.00027839 | 0.00027839 | 0.00027839 | 0.00027839 | 0.00027839 | 0.00027839 | 0.00027839
Defor.Palpadores (mm) | 0.00057735 | 0.00057735 | 0.00057735 | 0.00057735 | 0.00057735 | 0.00057735 | 0.00057735 | 0.00057735 | 0.00057735 | 0.00057735 | 0.00057735 | 0.00057735 | 0.00057735 | 0.00057735 | 0.00057735 | 0.00057735 | 0.00057735 | 0.00057735 | 0.00057735 | 0.00057735
Repetibilidad Lámina. (mm) | 0.00050508 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Coef.de dilatación del acero (mm) | 6.9282e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
uCalkp (k=1), (mm) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001
uVerif.Final. (mm) | 0.00011547 | 0.00011547 | 0.00011547 | 0.00011547 | 0.00011547 | 0.00011547 | 0.00011547 | 0.00011547 | 0.00011547 | 0.00011547 | 0.00011547 | 0.00011547 | 0.00011547 | 0.00011547 | 0.00011547 | 0.00011547 | 0.00011547 | 0.00011547 | 0.00011547 | 0.00011547
uVerif.Incial. (mm) | 5.7735e-05 | 5.7735e-05 | 5.7735e-05 | 5.7735e-05 | 5.7735e-05 | 5.7735e-05 | 5.7735e-05 | 5.7735e-05 | 5.7735e-05 | 5.7735e-05 | 5.7735e-05 | 5.7735e-05 | 5.7735e-05 | 5.7735e-05 | 5.7735e-05 | 5.7735e-05 | 5.7735e-05 | 5.7735e-05 | 5.7735e-05 | 5.7735e-05
Dif.Temp. Bloque Pie de Rey (ºC) | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735
Uexp Termómetro (ºC) | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414
Deriva Termómetro (ºC) | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641
Resolución Termómetro (ºC) | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868
Termómetro (ºC) | 8.8724e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incertidumbre Combinada (mm) | 0.00083285 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Grados de Libertad | 36 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Factor de Cobertura k | 2.13 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
UEXP (mm) | 0.001774 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CMC (mm) | 0.0014024 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014
UEXP FINAL (mm) | 0.001774 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Valor Nominal (mm) | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valor Medio (mm) | 0.12354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Variación Medidas (mm) | 0.00322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Corrección (mm) | -0.00354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uexp (mm) | 0.001774 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
¦C¦+ Uexp (mm) | 0.005314 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tolerancia (mm) | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
EVALUACIÓN | CONFORME | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Observaciones específicas de cliente
Incerrtidumbre de uso | 3: 0
Frase Aceptación Esp.
0
Frase Aceptación Ing.
0

## CALIBRACIÓN con ME2C
[5 empty] | Nº Certificado: | C-12345/2019
[5 empty] | Fecha: | 2019-04-02
[5 empty] | EDICIÓN | 1
Laboratorio de Metrología
ÁREA DIMENSIONAL
CALIBRACIÓN
Medidas a 1 N
Lámina Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Nominal | Medido | Variación | Uexp | k | veff
Valor Nominal (mm) | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n1 | [20 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n2 | [20 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n3 | [20 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n4 | [20 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n5 | [20 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n6 | [20 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n7 | [20 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n8 | [20 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n9 | [20 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n10 | [20 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Valor medio (mm) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Desviación Estándar (mm) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Error (mm) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Límite Superior (mm) | 1: #DIV/0!; 2: 0.015; 3: 0.015; 4: 0.015; 5: 0.015; 8: División Escala (mm); 10: 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Límite Inferior (mm) | 1: #DIV/0!; 2: -0.015; 3: -0.015; 4: -0.015; 5: -0.015; 8: Desviación (mm); 10: #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
EVALUACIÓN INDICACIÓN | 1: #DIV/0!; 2: #DIV/0!; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!; 5: #DIV/0!; 8: EVALUACIÓN; 10: #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Variación Medidas (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[21 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE | [20 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Valor Nominal (mm) | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Repetibilidad (mm) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Cal ME2C Patrón (mm) | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005
Def.Palpadores (mm) | 4.4721e-05 | 4.4721e-05 | 4.4721e-05 | 4.4721e-05 | 4.4721e-05 | 4.4721e-05 | 4.4721e-05 | 4.4721e-05 | 4.4721e-05 | 4.4721e-05 | 4.4721e-05 | 4.4721e-05 | 4.4721e-05 | 4.4721e-05 | 4.4721e-05 | 4.4721e-05 | 4.4721e-05 | 4.4721e-05 | 4.4721e-05 | 4.4721e-05
Coef.de dilatación del acero (mm) | 7.9674e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dif.Temp. Bloque Pie de Rey (ºC) | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735
Uexp Termómetro (ºC) | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414 | 0.30414
Deriva Termómetro (ºC) | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641 | 0.34641
Resolución Termómetro (ºC) | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868
Termómetro (ºC) | 1.0196e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incertidumbre Combinada (mm) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Grados de Libertad | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Factor de Cobertura k | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
UEXP (mm) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CMC (mm) | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011
UEXP FINAL (mm) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Valor Nominal (mm) | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valor Medio (mm) | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Variación Medidas (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Corrección (mm) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Uexp (mm) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
¦C¦+ Uexp (mm) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tolerancia (mm) | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
EVALUACIÓN | CONFORME | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Observaciones específicas de cliente
Incerrtidumbre de uso | 1: 0
Frase Aceptación Esp.
0
Frase Aceptación Ing.
0
| 16: Valor Nominal (mm) | [6 empty] | Valor Medido (mm) | Variación Medidas (mm)
| 16: Nominal Value (mm) | [6 empty] | Measured Value (mm) | Measures Variation (mm)

## CERTIFICADO con M1CH
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE
[14 empty] | Número: 13220/2014 |  | C-12345/2019 Ed.1
|  |  |  | Los puntos marcados con (*) no están cubiertos por la acreditación ENAC | [9 empty] | Number
Canagrosa Lab&Services, S.L.
Aerópolis
Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía.
C/ Wilbur y Orville Wright, 15
41309 La Rinconada – Sevilla
CIF. B-41150020
Teléf. +34 954115011 •Fax: +34 954115030
e-mail: canagrosa@canagrosa.com
|  | OBJETO: | [10 empty] | LÁMINA DE ESPESORES
Item:
|  | MARCA: | [10 empty] | FISCHER
Mark:
|  | MODELO: | [10 empty] | 601-483
Model:
|  | IDENTIFICACIÓN: | [10 empty] | 2212
Identification
|  | NÚMERO DE SERIE: | [10 empty] | 070212ACP
Serial Number
|  | SOLICITANTE: | [10 empty] | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L.
|  | Applicant: | [10 empty] | C/Willbur y Orville Wright, 15 - 41300 La Rinconada (Sevilla)
|  | FECHA DE CALIBRACIÓN: | [10 empty] | 2019-04-02
Calibration date:
|  | FECHA DE EMISIÓN: | [10 empty] | 2019-04-02
Date of issue:
| Realizado por / Performed by | [15 empty] | Revisado por / Reviewed by
Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales. ENAC es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) de calibración de European Cooperation for Acreditation (EA) y de International Laboratory Acreditation Cooperation (ILAC).
This certificate is sued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the measurements capability of the laboratory and its traceability to national or international standards. ENAC is one of the signatories of the Multilateral Agreement of the European Coopertion for Acreditation (EA) and the International Laboratories Accreditation Cooperation (ILAC).
CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L. Aerópolis, Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía. C/ Wilbur y Orville Wright, 15 • 41300 La Rinconada – Sevilla • CIF. B-41150020 Teléf. +34 954 115 011 • Fax: +34 954 115 030 • e-mail: canagrosa@canagrosa.com
[11 empty] | Nº Certificado / Certificate Nº: | [6 empty] | C-12345/2019 Ed.1
1. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION PROCEDURE
|  | Procedimiento / Procedure: La calibración se ha realizado conforme al procedimiento PNT C 060 Ed. | [20 empty] | 3
[6 empty] | The calibration was performed according to the procedure PNT C 060 Ed. | [16 empty] | 3
CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA CALIBRACIÓN
ENVIRONMENTAL CONDITIONS DURING THE CALIBRATION
|  | TEMPERATURA / TEMPERATURE | [14 empty] | HUMEDAD RELATIVA /RELATIVE HUMIDITY
|  | Temperatura Mínima: |  |  |  |  | 23.2 |  |  | ºC | [6 empty] | Humedad Relativa Mínima: |  |  | 0 | % |  |  | 53.1 | %
|  | Temperatura Máxima: |  |  |  |  | 23.4 |  |  | ºC | [6 empty] | Humedad Relativa Máxima: |  |  | 0 | % |  |  | 53.2 | %
EQUIPOS UTILIZADOS / EQUIPMENT USED
|  | - Termohigrómetro, Equipo Nº | [6 empty] | 3111
PATRONES DIMENSIONALES UTILIZADOS / DIMENSIONAL STANDARDS USED
|  | - Bloques Patrón Dimensional de Clase 0, Equipo Nº | [12 empty] | 3189
|  | - Medidora de 1 Coordenada Horizontal, Equipo Nº | [12 empty] | 3109
OBSERVACIONES / REMARKS :
- Los patrones empleados en esta calibración gozan de la garantía de trazabilidad mediante los correspondientes certificados emitidos por Laboratorios Nacionales e Internacionales reconocidos.
Nacionales e Internacionales reconocidos.
- Antes de efectuar la calibración se mantuvo atemperado tanto instrumentos como los patrones durante 1h.
- Los resultados mostrados se refieren al objeto referido en la primera página de este certificado y al momento y condiciones en que se realizaron las medidas, no considerándose su estabilidad a más largo plazo.
- Standards used in this calibration provide traceability assurance by the correspondent certificates issued by recognized national and international laboratories.
- Before calibrating remained tempered both instruments as standards for 1h.
- All the calibration results are only valid for the instrument whose data appear in the first page of this certificate. Results correspond to the calibration moment. Stability of the calibrated instrument on a longer term basis has not been considered.
LUGAR DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION PLACE
Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Laboratorio Dimensional / Conductividad
CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L. Aerópolis, Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía. C/ Wilbur y Orville Wright, 15 • 41300 La Rinconada – Sevilla • CIF. B-41150020 Teléf. +34 954 115 011 • Fax: +34 954 115 030 • e-mail: canagrosa@canagrosa.com
[11 empty] | Nº Certificado / Certificate Nº: | [6 empty] | C-12345/2019 Ed.1
3. RESULTADOS DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION RESULTS
|  |  | Valor Nominal (mm) |  | Valor Medido (mm) |  |  | Variación Medidas (mm) |  |  |  | UEXP (mm) |  |  |  | Factor de Cobertura, k |  |  | Veff |  |  | Material |  |  |  | Evaluación
|  |  | Nominal Value (mm) |  | Measured Value (mm) |  |  | Measures Variation (mm) |  |  |  | Uncertainty Expanded (mm) |  |  |  | Coverage Factor k, | [5 empty] | Material |  |  |  | Evaluation
|  |  | 0.12 |  | 0.12354 |  |  | 0.00322 |  |  |  | 0.001774 |  |  |  | 2.13 |  |  | 36 |  |  | Plástico |  |  |  | CONFORME
|  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
OBSERVACIONES / REMARKS :
- La incertidumbre expandida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica por un factor de cobertura k que, para una distribución t-Student con νeff, corresponde a una
probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%.
- The expanded uncertainty is obtained by multiplying the standard uncertainty by a coverage factor k, for a t-Student distribution νeff corresponds to a coverage probability of approximately 95%.
0
0
CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L. Aerópolis, Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía. C/ Wilbur y Orville Wright, 15 • 41300 La Rinconada – Sevilla • CIF. B-41150020 Teléf. +34 954 115 011 • Fax: +34 954 115 030 • e-mail: canagrosa@canagrosa.com

## CERTIFICADO con ME2C
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE
[14 empty] | Número: 13220/2014 |  | C-12345/2019
|  |  |  | Los puntos marcados con (*) no están cubiertos por la acreditación ENAC | [9 empty] | Number
Canagrosa Lab&Services, S.L.
Aerópolis
Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía.
C/ Wilbur y Orville Wright, 15
41309 La Rinconada – Sevilla
CIF. B-41150020
Teléf. +34 954115011 •Fax: +34 954115030
e-mail: canagrosa@canagrosa.com
|  | OBJETO: | [10 empty] | LÁMINA DE ESPESORES
Item:
|  | MARCA: | [10 empty] | FISCHER
Mark:
|  | MODELO: | [10 empty] | 601-483
Model:
|  | IDENTIFICACIÓN: | [10 empty] | 2212
Identification
|  | NÚMERO DE SERIE: | [10 empty] | 070212ACP
Serial Number
|  | SOLICITANTE: | [10 empty] | CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L.
|  | Applicant: | [10 empty] | C/Willbur y Orville Wright, 15 - 41300 La Rinconada (Sevilla)
|  | FECHA DE CALIBRACIÓN: | [10 empty] | 2019-04-02
Calibration date:
|  | FECHA DE EMISIÓN: | [10 empty] | 2019-04-02
Date of issue:
| Realizado por / Performed by | [15 empty] | Revisado por / Reviewed by
Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales. ENAC es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) de calibración de European Cooperation for Acreditation (EA) y de International Laboratory Acreditation Cooperation (ILAC).
This certificate is sued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the measurements capability of the laboratory and its traceability to national or international standards. ENAC is one of the signatories of the Multilateral Agreement of the European Coopertion for Acreditation (EA) and the International Laboratories Accreditation Cooperation (ILAC).
CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L. Aerópolis, Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía. C/ Wilbur y Orville Wright, 15 • 41300 La Rinconada – Sevilla • CIF. B-41150020 Teléf. +34 954 115 011 • Fax: +34 954 115 030 • e-mail: canagrosa@canagrosa.com
[11 empty] | Nº Certificado / Certificate Nº: | [6 empty] | C-12345/2019
1. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION PROCEDURE
|  | Procedimiento / Procedure: La calibración se ha realizado conforme al procedimiento PNT C 060 Ed. | [20 empty] | 3
[6 empty] | The calibration was performed according to the procedure PNT C 060 Ed. | [16 empty] | 3
CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA CALIBRACIÓN
ENVIRONMENTAL CONDITIONS DURING THE CALIBRATION
|  | TEMPERATURA / TEMPERATURE | [14 empty] | HUMEDAD RELATIVA /RELATIVE HUMIDITY
|  | Temperatura Mínima: | [5 empty] | 23.2 |  | ºC | [6 empty] | Humedad Relativa Mínima: |  |  | 0 | % |  |  | 53.1 | %
|  | Temperatura Máxima: | [5 empty] | 23.4 |  | ºC | [6 empty] | Humedad Relativa Máxima: |  |  | 0 | % |  |  | 53.2 | %
EQUIPOS UTILIZADOS / EQUIPMENT USED
|  | - Termohigrómetro, Equipo Nº | [6 empty] | 3111
PATRONES DIMENSIONALES UTILIZADOS / DIMENSIONAL STANDARDS USED
|  | - Bloques Patrón Dimensional de Clase 0, Equipo Nº | [12 empty] | 3189
|  | - Micrómetro de Exteriores de 2 Contactos, Equipo Nº | [12 empty] | 0
OBSERVACIONES / REMARKS :
- Los patrones empleados en esta calibración gozan de la garantía de trazabilidad mediante los correspondientes certificados emitidos por Laboratorios Nacionales e Internacionales reconocidos.
Nacionales e Internacionales reconocidos.
- Antes de efectuar la calibración se mantuvo atemperado tanto instrumentos como los patrones durante 1h.
- Los resultados mostrados se refieren al objeto referido en la primera página de este certificado y al momento y condiciones en que se realizaron las medidas, no considerándose su estabilidad a más largo plazo.
- Standards used in this calibration provide traceability assurance by the correspondent certificates issued by recognized national and international laboratories.
- Before calibrating remained tempered both instruments as standards for 1h.
- All the calibration results are only valid for the instrument whose data appear in the first page of this certificate. Results correspond to the calibration moment. Stability of the calibrated instrument on a longer term basis has not been considered.
LUGAR DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION PLACE
Laboratorio de Metrología CANAGROSA - Laboratorio Dimensional / Conductividad
CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L. Aerópolis, Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía. C/ Wilbur y Orville Wright, 15 • 41300 La Rinconada – Sevilla • CIF. B-41150020 Teléf. +34 954 115 011 • Fax: +34 954 115 030 • e-mail: canagrosa@canagrosa.com
[11 empty] | Nº Certificado / Certificate Nº: | [6 empty] | C-12345/2019
3. RESULTADOS DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION RESULTS
|  |  | Valor Nominal (mm) |  | Valor Medido (mm) |  | Variación Medidas (mm) |  |  |  |  | UEXP (mm) |  |  | Factor de Cobertura, k |  |  |  | Veff |  |  | Material |  |  |  | Evaluación
|  |  | Nominal Value (mm) |  | Measured Value (mm) |  | Measures Variation (mm) |  |  |  |  | Uncertainty Expanded (mm) |  |  | Coverage Factor k, | [6 empty] | Material |  |  |  | Evaluation
|  |  | 0.12 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
|  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Plástico
OBSERVACIONES / REMARKS :
- La incertidumbre expandida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica por un factor de cobertura k que, para una distribución t-Student con νeff, corresponde a una
probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%.
- The expanded uncertainty is obtained by multiplying the standard uncertainty by a coverage factor k, for a t-Student distribution νeff corresponds to a coverage probability of approximately 95%.
0
0
CANAGROSA LAB&SERVICES, S.L. Aerópolis, Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía. C/ Wilbur y Orville Wright, 15 • 41300 La Rinconada – Sevilla • CIF. B-41150020 Teléf. +34 954 115 011 • Fax: +34 954 115 030 • e-mail: canagrosa@canagrosa.com

## Grados Libertad (hidden)
GRADOS DE LIBERTAD
Ve | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 20 | 50 | 1e+99
K | 13.97 | 4.53 | 3.31 | 2.87 | 2.65 | 2.52 | 2.43 | 2.37 | 2.28 | 2.13 | 2.05 | 2